Приложение 
к постановлению Администрации 
муниципального  образования

«Орловское» от 12.10.2015 г. N 55

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАКОПЛЕНИЯ, СБОРА И ВЫВОЗА ОТРАБОТАННЫХ 
РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЛОВСКОЕ»

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации накопления, сбора и вывоза отработанных ртутьсодержащих ламп (далее - Положение) разработано в целях предотвращения неблагоприятного воздействия на здоровье граждан и окружающую среду отработанных ртутьсодержащих ламп. 
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ГОСТ 12.3.031-83 «Система стандартов безопасности труда. Работы со ртутью. Требования безопасности», Санитарными правилами при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением, утвержденными Главным государственным санитарным врачом СССР 04.04.1988 N 4607-88, постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 N 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых могут повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», 
1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок организации накопления, сбора и вывоза отработанных ртутьсодержащих ламп на территории муниципального образования «Орловское»с целью их передачи юридическим организациям и индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, использованию, размещению отходов I-IV классов опасности (далее - специализированные организации). 
1.4. Правила, установленные Положением, являются обязательными для исполнения организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования «Орловское», не имеющими лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I-IV классов опасности, физическими лицами, проживающими на территории муниципального образования «Орловское» .
2. Организация накопления, сбора и вывоза отработанных 
ртутьсодержащих ламп 

2.1. Сбору в соответствии с Положением подлежат осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента, выведенные из эксплуатации и подлежащие утилизации. 
2.2. Юридические лица или индивидуальные предприниматели, в том числе управляющие многоквартирными домами, не имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходив I-IV классов опасности, осуществляют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп. 
Они должны: 
1) определить помещение для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и согласовать места накопления с администрацией муниципального образования «Орловское»;
2) заключить договор о передаче отработанных ртутьсодержащих ламп со специализированной организацией; 
3) разработать инструкцию по организации накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передаче в специализированные организации; 
4) назначить лиц, ответственных за организацию накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передачу в специализированные организации; 
5) оформить и вести журнал учета накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передачи в специализированные организации; 
6) информировать жителей многоквартирных домов, собственников жилых помещений (арендаторов) о расположении мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и режиме их приема путем размещения соответствующей информации на помещениях для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп. 
2.3. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп от физических лиц, проживающих в многоквартирных жилых домах, производят: 
а) при управлении управляющей организацией - юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными домами на основании заключенного договора с собственниками помещений многоквартирного дома; 
б) при управлении товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом - товарищество собственников жилья, либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, либо юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие с указанными организациями договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества; 
в) при непосредственном управлении собственников помещений в многоквартирном доме - юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме. 
2.4. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп в местах, являющихся общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома, не допускается. 
2.5. Накопление должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.031-83 «Система стандартов безопасности труда. Работы со ртутью. Требования безопасности», Санитарных правил при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением, утвержденных Главным государственным санитарным врачом СССР 04.04.1988 N 4607-88. 
2.6. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов отходов. 
2.7. Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп проводится в специально выделенном для этих целей помещении, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, в местах, исключающих повреждение тары. 
2.8. Не допускается совместное хранение поврежденных и неповрежденных ртутьсодержащих ламп. Хранение поврежденных ртутьсодержащих ламп осуществляется в специальной таре. 
2.9. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями отработанных ртутьсодержащих ламп. 
2.10. Физические лица, проживающие в частном секторе, обязаны сдавать отработанные ртутьсодержащие лампы в специализированные организации или юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, принявшим на себя обязательства по организации накопления отработанных ртутьсодержащих ламп в целях их дальнейшей сдачи для утилизации в специализированные организации, в соответствии с заключенными договорами на сбор и вывоз указанных отходов. 
Физические лица обязаны: 
- строго соблюдать требования санитарного и экологического законодательства при обращении с ртутьсодержащими лампами; 
- не допускать самовольный вывоз и размещение (захоронение) отходов в местах, не предназначенных для этих целей (мусорные контейнеры, лесные и лесопарковые зоны и т.д.); 
- нести установленную законодательством Российской Федерации ответственность за нарушения в сфере с обращения с отходами. 
2.11. Сбор и утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп на территории  муниципального образования «Орловское» и, в том числе прием отработанных ртутьсодержащих ламп от населения, осуществляют специализированные организации путем заключения соответствующих договоров на оказание услуг по сбору и вывозу ртутьсодержащих отходов. 
2.12.В зависимости от технологической и физико-химической характеристики отходов допускается их временно хранить:

- в производственных или вспомогательных помещениях;

-в стационарных складских сооружениях (под надувными, ажурными и навесными конструкциями);

-в резервуарах, накопителях, танках и прочих наземных и заглублённых специально оборудованных ёмкостях;

-в вагонах, цистернах, вагонетках, на платформах и прочих передвижных средствах;

-на открытых, приспособленных для отходов площадках.

2.13.Хранение сыпучих и летучих отходов в помещениях в открытом виде не допускается.

В закрытых складах, используемых для временного хранения отходов I-IIклассов опасности, должна быть предусмотрена пространственная изоляция и раздельное хранение веществ в отдельных отсеках (ларях) на поддонах.

2.14.Накопление и временное хранение промотходов на производственной территории осуществляется по цеховому принципу или централизованно.                                                                              Условия сбора и накопления определяются классом опасности отходов, способом упаковки и отражаются в Техническом регламенте (проекте, паспорте предприятия, ТУ, инструкции) с учётом агрегатного состояния и надёжности тары.

При этом хранение твёрдых промотходов Iкласса разрешается исключительно в герметичных оборотных (сменных) ёмкостях (контейнеры, бочки, цистерны), II-внадёжно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах); III- в бумажных мешках и ларях, хлопчатобумажных, текстильных мешках; IV- навалом, насыпью, в виде гряд.

2.15 При временном хранении отходов в нестационарных складах, на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия:

- временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке;

-поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приёмников-накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом  и т.д);

- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.);

- по периметру площадки должна предусмотрена обваловка и обособленная сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями; допускается её присоединение к локальным очистным сооружениям в соответствии с техническими условиями;

- поступление загрязненного ливнестока с этой площадки в общепоселковую систему дождевой канализации или сброс в ближайшие водоёмы без очистки не допускается.

3. Информирование населения 

3.1. Информирование об организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется администрацией муниципального образования «Орловское», а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими накопление и реализацию ртутьсодержащих ламп. 
3.2. Информация об организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп опубликовывается на официальном сайте, на информационных стендах, в местах реализации ртутьсодержащих ламп, по месту нахождения специализированных организаций, также соответствующая информация направляется в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
3.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными домами на основании заключенного договора или заключившие с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, доводят информацию о правилах обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами до сведения собственников помещений многоквартирных жилых домов путем размещения информации, указанной в п. 3.4 настоящего Положения, на информационных стендах (стойках) в помещении управляющей организации. 
3.4. Размещению подлежит следующая информация: 
- Положение об организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп; 
- перечень специализированных организаций, осуществляющих сбор, транспортировку, хранение и размещение ртутьсодержащих отходов, с указанием места нахождения и контактных телефонов; 
- места и условия приема отработанных ртутьсодержащих ламп; 
- стоимость услуг по приему отработанных ртутьсодержащих ламп. 
3.5. Обращения населения, руководителей предприятий, организаций по нарушениям санитарно-эпидемиологического законодательства и прав потребителей при осуществлении деятельности по накоплению, сбору, временному хранению и обезвреживанию отработанных ртутьсодержащих ламп принимаются Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике. 
3.6. Обращения населения, руководителей предприятий, организаций по организации накопления, сбора, временного хранения и обезвреживания отработанных ртутьсодержащих ламп принимаются администрацией муниципального образования «Орловское».

4. Ответственность за нарушение правил обращения 
с отработанными ртутьсодержащими лампами 

4.1. Контроль за соблюдением требований в области обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами осуществляется органами государственного контроля в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, находящихся на территории Удмуртской Республики. 
4.2. За нарушение правил обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами потребители несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.